附件

- 南充文化旅游职业学院

- 东区学生公寓彩钢围挡采购方案

- 彩钢围挡使用位置

- 位置一：19#楼五层外侧

- 位置二：17#楼上坡处

- 位置三：17#、18#、19#楼一层太平路外侧

二、彩钢围挡采购材料及经费预算

- （一）材料：90型彩钢板、40×60镀锌方钢立柱、40×60镀锌方钢横杆。

- （二）预算单价：90元/平方米（含安装、人工和辅材）

- （三）使用内容：

- （1）19#楼五层外侧。长：31.1米，宽2.5米，总面积合计：31.1×2.5=77.75平方米。

- （2）17#楼上坡处。长67.016米，宽2.5米，总面积合计：67.016×2.5=167.54平方米。

- （3）17#、18#、19#楼一层太平路外侧。长378.2米，宽2.5米，总面积合计：378.2×2.5=945.5平方米。

（四）经费预算合计：（77.75+167.54+945.5）平方米×90元/平方米=107171.10元（含安装、人工和辅材）。

- 三、采购方式

- 竞争性谈判。

- 完成时间及注意事项

- （一）采购的相关物品必须于2023年2月6日之前安装完成，质保期为一年。

- （二）此价格包含所有材料、运输、安装、人工和开票费用。

- 附件：1.彩钢围挡详图

2.彩钢围挡平面布置图

- 附件1

- 附件2